Утверждено

приказ от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_

План

Обеспечения антитеррористической защищенности

и пожарной безопасности

 Муниципального казенного учреждения культуры

«Боголюбовское культурно-досуговое объединение»

**Раздел 1.Организационные мероприятия.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Проводимые мероприятия** | **Сроки проведения** | **Ответственные исполнители** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Составление  (уточнение) плана антитеррористической защищенности и пожарной безопасности  | ежегодно | Директор, ответственный за антитеррористическую защищённость |
| 2 | Разработка должностных инструкций, памяток и других нормативных и методических материалов, определяющих порядок действий участников самодеятельности и посетителей по обеспечению антитеррористической защищенности и пожарной безопасности в  повседневной деятельности и в случае возникновения ЧС различного характера | По необходимости | Директор, ответственный за антитеррористическую защищённость |
| 3 | Первичный инструктаж работников по выполнению ими должностных обязанностей и в случае возникновения ЧС | По необходимости | Директор, ответственный за антитеррористическую защищённость |
| 4 | Разработка планов проведения инструкторско-методических занятий и практических тренировок с участниками самодеятельности по действиям в случае возникновения ЧС с привлечением специалистов компетентных служб (МВД, ФСБ, МЧС и др.) и отработка путей и способов эвакуации людей при различных сценариях возникновения ЧС. | По отдельному графику | Директор, ответственный за антитеррористическую защищённость |
| 5 | Разработка (уточнение) мероприятий по обеспечению быстрого оповещения правоохранительных и других компетентных органов, созданию условий для быстрой эвакуации людей, документов, материальных ценностей из опасной зоны | По необходимости | Директор, ответственный за антитеррористическую защищённость |
| 6 | Оформление стендов, плакатов и другой наглядной агитации по действиям в условиях возникновения различных ЧС | По необходимости | Директор, ответственный за антитеррористическую защищённость |
| 7 | Разработка мероприятий, направленный на поддержание в постоянной исправности и готовности средств сигнализации, связи, пожаротушения; совершенствование инженерно-технических средств охраны; поддержание в постоянной готовности путей эвакуации | По необходимости | Директор, ответственный за антитеррористическую защищённость |
| 8 | Организация постоянного контроля за объектом и прилегающей к нему территорией | По необходимости | Директор, ответственный за антитеррористическую защищённость |
| 9 | Разработка мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности (разработка инструкции, определяющей действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей в случае  пожара; определение порядка проведения временных огневых  и других пожароопасных работ; осмотра и закрытия помещений после окончания работы и т.д.) | По необходимости | Директор, ответственный за антитеррористическую защищённость |
| 10 | Определение порядка и срока прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначение ответственных за их проведение. | ежегодно | Директор, ответственный за антитеррористическую защищённость |
| 11 | Проведение инструктажей для участников самодеятельности по действиям в случае возникновения ЧС | По необходимости | Директор, ответственный за антитеррористическую защищённость |

**Раздел 2. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности и пожарной безопасности в повседневной деятельности.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Проводимые мероприятия | Сроки проведения | Ответственныеисполнители |
| 1 | Проверка наличия и исправности средств связи, оповещения и пожаротушения | ежедневно | Директор, ответственный за антитеррористическую защищённость |
| 2 | Инструктаж должностных лиц, обеспечивающих выполнение антитеррористической защищенности и пожарной безопасности | ежеквартально | Директор, ответственный за антитеррористическую защищённость |
| 3 | Обследование здания с целью оценки степени его антитеррористической защищенности и пожарной безопасности | Не реже 1 раза в неделю | Директор, ответственный за антитеррористическую защищённость |
| 4 | Проведение  занятий по действиям при различных ЧС с практической отработкой плана эвакуации с привлечением всего постоянного и временного состава |  По графику | Директор, ответственный за антитеррористическую защищённость |
| 5 | Осмотр объекта, на предмет выявления взрыво-пожарных предметов, ядовитых веществ и др. подозрительных предметов  | ежедневно | Директор, ответственный за антитеррористическую защищённость |

**Раздел 3. Мероприятия, осуществляемые на объекте при возникновении угрозы или совершении террористического акта, пожара, аварии или стихийного**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Проводимые  мероприятия | Сроки проведения | Ответственные исполнители |
| 1 | По возможности уточнить обстановку из различных источников информации | немедленно | Директор, ответственный за антитеррористическую защищённость |
| 2 | В случае совершения (угрозы совершения) террористического акта немедленно информировать дежурную часть пункта полиции и соответствующие районные подразделения УФСБ России по Владимирской области | немедленно | Директор, ответственный за антитеррористическую защищённость |
| 3 | Руководство действиями участников самодеятельности и посетителей в условиях угрозы или возникновения ЧС |   | Директор, ответственный за антитеррористическую защищённость |
| 4 | Руководство действиями участников самодеятельности и посетителей в условиях угрозы или возникновения ЧС |   | Директор, ответственный за антитеррористическую защищённость |
| 5 | Действия в соответствии с требованиями должностных инструкций и указаниями сотрудников правоохранительных органов |   | Участники самодеятельности |

«Утверждаю»

Директор МКУК «БКДО»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Е. Гогина

«         » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018   г.

**Инструкция**

**о порядке проведения временных огневых и других пожароопасных работ**

1.Окрасочные  работы необходимо выполнять с соблюдением  следующих требований:

-составление и разбавление всех видов лаков и красок необходимо производить в изолированных помещениях у наружной стены с оконными проемами или на открытых площадках. Лакокрасочные материалы должны храниться в плотно закрытой таре, в специально отведенных, безопасных в пожарном отношении местах;

-при выполнении окрасочных работ необходимо обеспечивать хорошую проточную вытяжную вентиляцию в помещениях, где ведутся работы;

-пролитые на пол лакокрасочные материалы и растворители следует немедленно убирать при помощи опилок, воды и др. Мытье полов и стен горючими растворителями не разрешается.

2.Огневые работы (сварочные, паяльные и т.п.) необходимо выполнять с соблюдением следующих требований:

-на проведение всех видов огневых работ руководитель объекта оформляет наряд-допуск;

- место проведения огневых работ обеспечивается ПСП (огнетушитель, ящик с песком и лопатой, ведро с водой);

- с целью исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, соседние этажи и т.п. все проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещения, где производятся огневые работы, следует закрыть негорючими  материалами;

- место проведения огневых работ должно быть очищено от горючих веществ в радиусе 9 метров;

- находящиеся в пределах вышеуказанного радиуса строительные конструкции, настилы полов, отделка и облицовка, а также другие горючие материалы должны быть защищены от попадания на них искр металлическими экранами, асбестовым полотном и т.п. при необходимости политы водой;

- двери помещения, где ведутся огневые работы, должны быть полностью закрыты, а окна по возможности открыты;

- при перерывах в работе, а также в конце рабочей смены, сварочная аппаратура должна отключаться, а в паяльных лампах давление должно быть полностью  стравлено;

- по окончании работ вся аппаратура и оборудование должны быть убраны в специально отведенное место.

3.При проведении огневых работ запрещается:

- приступать  работе при неисправной аппаратуре;

- производить работы на свежевыкрашенных конструкциях и изделиях;

- использовать одежду и рукавицы со следами масел, бензина, жиров, керосина и др.горючих жидкостей;

- допускать к работе людей, не имеющих соответствующего квалификационного удостоверения.

«Утверждаю»

Директор МКУК «БКДО»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Е. Гогина

«         » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г.

**Инструкция**

**о мерах противопожарной безопасности**

**в складских помещениях**

1.Хранение различных материалов должно производиться по признакам однородности применяемых огнегасящих средств (вода, пена) и степени пожарной опасности этих материалов.

2.Помещения должны своевременно очищаться от упаковочного материала, отходов и мусора.

3.Против дверных проемов склада должны оставаться проходы шириной, равной ширине двери, но не менее 1 м.

4.Установка газовых плит и применение бытовых электронагревательных приборов не допускается.

5.Общий рубильник для отключения всей электросети должен располагаться на несгораемой стене.

6.В помещениях запрещается:

-курение или пользование открытым огнем;

-выполнение малярных или других пожароопасных работ без наличия наряда-допуска;

-хранить совместно огнеопасные материалы и жидкости с другими материалами, кислоты с другими органическими веществами и углеродами и т.п.

-допускать перегрузку помещений материальными ценностями;

-допускать загромождение проходов.

7.Лицо, ответственное за эксплуатацию помещения, перед его закрытием обязано произвести осмотр и убедившись в его пожаробезопасном состоянии отключить электросеть и закрыть.

8.При обнаружении пожара, лицо его обнаружившее обязано:

-обесточить помещение;

-сообщить о пожаре администрации ДДТ;

-приступить к эвакуации людей, материальных ценностей и тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения.

«Утверждаю»

Директор МКУК «БКДО»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Е. Гогина

«         » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018  г.

**Инструкция**

**по действиям при обнаружении взрывоопасных предметов**

**1.Общие положения.**

1.1.Данная инструкция разработана для определения и отработки четкого порядка действий участников образовательного процесса в случае обнаружения взрывоопасного предмета (взрывного устройства).

1.2.С данной инструкцией должны быть ознакомлены все участники образовательного процесса.

1.3.Практическая отработка навыков поведения в случае обнаружения взрывоопасного  предмета (взрывного устройства) в соответствии с данной инструкцией проводится на занятиях.

**2.Признаки, которые могут свидетельствовать о возможной**

**установке взрывного устройства.**

2.1.Совершая террористические акты с применением взрывных устройств террористы, как правило, размещают их в сумках, ящиках, свертках, пакетах, мусорных контейнерах, в автомобилях. Во всех случаях террористы стремятся убить как можно больше людей или нанести наибольший материальный ущерб. Поэтому они выбирают места и время взрывов в момент наибольшего скопления людей. В учебных кабинетах учреждения наиболее вероятными местами закладки взрывоопасных предметов являются:

-учебные кабинеты  для производства взрыва во время занятий;

-актовый зал;

-гардероб-перед началом и после окончания занятий;

-на улице перед выходом -перед началом и после окончания занятий.

2.2.Обнаружить наличие взрывоопасного предмета можно по следующим признакам:

-нарушение поверхности грунта, дорожного покрытия;

-бесхозные предметы или предметы не характерные для окружающей обстановки (сверток, пакет, сумка, коробка);

-признаки горения;

-звук работы часового механизма, подозрительные звуки, щелчки, другие звуки;

-запах горючих веществ;

-характерный запах миндаля или другой необычный запах;

-наличие у предмета устройства, напоминающего радиоантенну;

-натянутая проволока, шнур, веревка;

-наличие масляных пятен, проколов, надписей «лично в руки», «вручить лично» на письмах, бандеролях, посылках.

2.3.Причинами, служащими поводом для опасения являются:

-нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета;

-угрозы лично, по телефону или в почтовых отправлениях.

**3.Порядок действий в случае обнаружения взрывоопасного предмета**

**(взрывного устройства)**

3.1. В случае обнаружения подозрительного предмета, похожего или имеющего признаки взрывного устройства, не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный подозрительный предмет! Не курить!

Необходимо:

-немедленно поставить в известность администрацию ДДТ или любого взрослого (для детей) и сообщить о случившемся по телефонам:

-02-полиция

01-ЕДДС района

 -провести немедленную эвакуацию участников образовательного процесса по условному сигналу тревоги;

-принять меры по ограждению подозрительного предмета и выставить посты из сотрудников по возможности за предметами, обеспечивающими защиту (угол здания, колонна, толстое дерево и т.п.) и вести наблюдение;

-обеспечить присутствие лиц, обнаруживших находку, до прибытия оперативно-следственной группы и фиксацию их установочных данных;

-по прибытии представителей правоохранительных органов, указать место расположения подозрительного предмета, время и обстоятельство его обнаружения;

-быть готовым описать внешний вид предмета, похожего на взрывное устройство;

-далее действовать по указанию представителей правоохранительных органов.

3.2.Категорически запрещается:

-наносить удары (ударять по корпусу, а также один боеприпас о другой);

-прикасаться, поднимать, переносить или перекатывать с места на место;

-закапывать в землю или бросать в водоем;

-предпринимать попытки и разборки (обрывать или тянуть отходящего от него) провода или распиливанию;

-бросать в костер или разводить огонь вблизи него или нагревать его другим способом;

-помещать его в сумку, портфель или другую тару.

Приложение №1

**Рекомендуемые зоны эвакуации и оцепления при обнаружении взрывного устройства или подозрительного  предмета, который может оказаться взрывным устройством**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Граната РГД-5 | Не менее 50 метров |
| 2 | Граната ф-1 | Не менее 200 метров |
| 3 | Тротиловая шашка массой 200  гр. | 45 метров |
| 4 | Тротиловая шашка массой 400 гр. | 55 метров |
| 5 | Пивная банка 0,33 литра | 60 метров |
| 6 | Мина МОН-50 | 85 метров |
| 7 | Чемодан-кейс | 230 метров |
| 8 | Дорожный чемодан | 350 метров |
| 9 | Автомобиль типа «Жигули» | 460 метров |
| 10 | Автомобиль типа «Волга» | 580 метров |
| 11 | микроавтобус | 920 метров |
| 12 | Грузовая машина (фургон) | 1240 метров |
|   |   |   |

«Утверждаю»

Директор МКУК «БКДО»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Е. Гогина

«         » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018   г.

 **Инструкция**

**по действиям в случае поступления угрозы**

**совершения террористического акта**

**1.Общие положения.**

1.1.Данная инструкция разработана для определения порядка действий участников образовательного процесса в случае поступления угрозы совершения террористического акта.

1.2.С данной инструкцией должны быть ознакомлены все участники образовательного процесса.

1.3.Практическая отработка навыков поведения в случае поступления угрозы террористического акта в соответствии с данной инструкцией проводиться на занятиях.

**2.Возможные варианты поступления угрозы совершения террористического акта.**

2.1.Информация об угрозе совершения террористического акта может быть получена:

-сообщение по телефону;

-письменное сообщение (записка, письмо и т.д.);

-в результате обнаружения подозрительного транспортного средства.

2.2.Что должно вызвать подозрение:

2.2.1Внешний вид:

-одежда, несоответствующая погодным условиям под которой, как буд-то что-то находиться;

-скованные движения (предметы под одеждой могут мешать при ходьбе);

-одежда террористок-смертниц может соответствовать обычаю мусульманских женщин одеваться в длинное темное платья, голова покрыта плотным платком.

2.2.2.Поведение:

-странное неестественное поведение человека, проявляющаяся нервозность, напряженное состояние, способствующее выделению пота;

-нерешительное, действующее на нервы бормотание;

-медленная походка, осматривание по сторонам, либо подозрительное перемещение;

-попытки избежать встречи и разговора.

**3.Порядок приема сообщений, содержащих угрозы террористического характера**.

3.1.Если по телефону угрожают , необходимо действовать следующим образом:

-приналичии автоматического определителя номера сразу же записать определившийся номер телефона;

-при наличии звукозаписывающей аппаратуры записать разговор, извлечь кассету и принять меры для ее сохранности, поставить новую кассету;

-при отсутствии звукозаписывающей аппаратуры постараться запомнить разговор и сразу же записать его содержание;

-во время разговора стремиться выяснить пол и возраст звонящего, особенности его речи, сопровождающий разговор звуковой фон, характер звонка (городской или междугородний);

-по возможности попытаться во время разговора получить ответы на вопросы:  кому, куда и по какому телефону звонят? Какие требования и кто выдвигает? Как и когда можно связаться со звонящим?

-зафиксировать точное время начала и окончания разговора и сразу же сообщить о нем в правоохранительные органы;

-обратиться по факту угроз в правоохранительные органы или рассказать родитетелям, педагогам.

О факте разговора и его содержании не следует распространяться, максимально ограничив число людей, владеющих информацией.

3.2.Получив сообщение с анонимными материалами, содержащими угрозы террористического характера, необходимо:

-постараться не оставлять на нем отпечатки пальцев, не менять его и не делать на нем пометки;

-все , что получено 9письмо, записка, конверт, упаковка)  положить в чистый полиэтиленовый пакет, который поместить в плотную папку;

-обратиться по факту угроз в правоохранительные органы или рассказать родителям, педагогам.

     Не следует расширить круг лиц, знающих о факте и содержании полученного анонимного послания.

**3.Порядок действий в случае поступления угрозы совершения террористического акта.**

3.1.При поступлении угрозы совершения террористического акта необходимо:

-немедленно поставить в известность администрацию ДДТ или любого взрослого (для детей) и сообщить о случившемся по телефонам: -002-полиция, 001-ЕДДС Кадомского района.

-во время разговора с оператором попытайтесь сообщить как можно больше информации;

-провести немедленную эвакуацию участников образовательного процесса по условному сигналу тревоги;

-организовать безопасное наблюдение за территорией ДДТ, фиксировать все происходящее;

-по прибытии сотрудников правоохранительных органов и специалистов сообщить имеющуюся информацию об угрозе террористического акта и действовать в соответствии с их указаниями.

3.2.Категорически запрещается предпринимать какие-либо меры по самостоятельному предотвращению террористического акта.

«Утверждаю»

Директор МКУК «БКДО»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Е. Гогина

«         » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018  г.

**Инструкция**

**по действиям участников самодеятельности**

**в случае возникновения ЧС или угрозы террористического акта**

**1.Общие положения.**

1.1. Данная инструкция разработана для отработки и определения порядка эвакуации участников самодеятельности в случае возникновения ЧС  или грозы террористического акта.

1.2. Инструкция определяет правила поведения участников самодеятельности во время и после эвакуации.

1.3.С  данной инструкцией должны быть ознакомлены все участники самодеятельности.

1.4. Практическая отработка навыков поведения в случае возникновения ЧС или угрозы террористического акта в соответствии с данной инструкцией проводится на занятиях.

**2.Порядок оповещения.**

2.1.Сигнал опасности подается с помощью автоматической пожарной сигнализации (АПС). В случае отсутствия электроснабжения подается голосовой сигнал: «Пожар! Пожар! Пожар!»

2.1.Сигнал подает руководитель или другой работник, который получил информацию об опасности или заметил ее.

2.3.После подачи сигнала опасности сообщить в ЕДДС по телефону -01 или 112.

**3.Правила поведения во время эвакуации.**

**3.1.Для участников самодеятельности:**

-при обнаружении пожара или другой опасности сообщить руководителю или работнику МКУК «БКДО»;

-услышав сигнал опасности, не паникуй, будь собран и внимателен;

-не бери с собой никаких вещей, не трать время, оставленное тебе для спасения;

-вспомни порядок передвижения в зависимости от местонахождения и следуй в том направлении;

-покидать здание следует по - одному и идти ровным, размеренным шагом;

-если ты забыл направление движения, то слушай и четко выполняй указания педагога;

-во время эвакуации не толкайся, будь внимателен, в случае необходимости оказывай помощь младшим ребятам;

-направляйся к месту общего сбора и жди дальнейших распоряжений.

**3.2.Для руководителя:**

-услышав сигнал опасности, постарайтесь успокоить детей и предпринимайте все меры к эвакуации участников самодеятельности, у которых вы ведете занятие;

-покидая помещение, осмотритесь, не задержался ли кто и направляйтесь к месту общего сбора;

-прибыв к месту общего сбора, проверьте списочный состав участников самодеятельности и убедитесь, что все присутствующие на занятие эвакуированы.

-ждите дальнейших указаний.

**3.3.Для работников:**

-услышав сигнал опасности, покиньте рабочее место, направляйтесь к месту общего сбора и ждите дальнейших распоряжений.

3.4.Для директора:

-услышав сигнал опасности, немедленно следует к месту сбора, где быть у всех на виду и остается там до тех пор, пока не получит информацию от всех руководителей о количественном и поименном составе эвакуированных;

-далее принимает решение в зависимости от обстановки.

**4.Правила продвижения по путям эвакуации.**

4.1. Если опасность блокирует центральный выход(вход), то эвакуация осуществляется через запасной выход.

**5.Правила эвакуации во время перемены.**

5.1.Если сигнал опасности прозвучал во время перемены, не паникуй, определи свое местонахождение, место откуда исходит опасности и двигайся в направлении запасного выхода или центрального.

**6.Порядок действия работников после эвакуации.**

6.1.После эвакуации дежурный осматривает помещения и , убедившись в отсутствии участников самодеятельности, покидает здание, направляясь к месту общего сбора.

6.2. Если эвакуация проводилась во время занятия, то сверку списочного состава осуществляет руководитель, который вел занятие в данном объединении.

 «Утверждаю»

Директор МКУК «БКДО»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Е. Гогина

«         » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018  г.

**Инструкция**

**о мерах противопожарной безопасности**

**в зданиях, сооружениях, отдельных помещениях и территории**

**1.Содержание территории, зданий и помещений.**

1.1.Территория должна постоянно содержаться в чистоте. Весь мусор, отходы и т.п. должны собираться в специально отведенных местах и систематически удаляться.

1.2.Проезды и подъезды к зданиям и сооружениям пожарным водоисточникам, а также доступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны всегда быть свободными.

Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования для стоянки автотранспорта.

1.3.О закрытии отдельных участков дорог или проездов для их ремонта, препятствующих проезду пожарных машин, необходимо немедленно уведомить пожарную охрану по телефону-01.

1.4.Запрещается оставлять во дворах и вблизи зданий емкости с ЛВЖ и ГЖ баллоны с сжиженным газом, а также разводить костры.

1.5.Нельзя использовать чердачные помещения для хранения любого рода веществ и материалов, входы в них должны быть постоянно закрыты на замок, а ключи от них необходимо хранить в доступном месте для помещения их в любое время суток.

1.6.Системы противопожарной защиты должны быть постоянно в исправном состоянии.

1.7.Слуховые окна на чердаках должны быть остеклены и постоянно закрыты.

1.8.В зданиях и помещениях ДДТ запрещается:

-убирать помещения с применением ЛВЖ и ГЖ;

-обивать стены помещений горючими тканями;

-производить отогревание замерзших трубопроводов, оборудования и инженерных коммуникаций паяльными лампами и любыми другими способами с применением открытого огня;

-проведение огневых и других пожароопасных работ без прекращения занятий на период ремонта;

-устанавливать металлические неоткрывающиеся решетки на окнах;

-оставлять без присмотра находящиеся под напряжением телевизоры, радиоприемники, магнитофоны ит.п.

**2.Требования пожарной безопасности к электроустановкам.**

2.1.Необходимо систематически контролировать состояние электрооборудовании с целью предупреждения в них КЗ, перегрузок и перенапряжения, а также других аварийных режимов работы, могущих привести к загораниям.

2.2.Для предотвращения пожаров в установленные сроки должна проводиться проверка изоляции кабелей, проводов, надежности соединения, защитного заземления, зануления, режима работы электродвигателей.

2.3.Устройство и эксплуатация электросетей-времянок не допускается.

2.4.Электродвигатели, светильники, проводка, распределительные устройства должны очищаться от горючей пыли не реже двух раз в месяц.

2.5.Допускается использование переносных электрических светильников, выполненных с применением гибких электропроводок, оборудованных стеклянными колпаками, также защищенных предохранительными сетками и снабженных крючками для подвески.

2.6.Во всех помещениях (независимо от назначения), которые по окончании работы запираются, все электрооборудование и все электроприборы должны быть обесточены (за исключением дежурного и аварийного освещения, пожарной и охранной сигнализации, электроустановки, работающие круглосуточно по служебной необходимости).

2.7.При эксплуатации электроустановок запрещается:

-использовать электроаппараты и приборы в условиях не соответствующих рекомендациям предприятий изготовителей или имеющих неисправности, которые могут привести к пожару, а также эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или, потерявшей свойства, изоляцией;

-пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами без поставок  из негорючих материалов;

-пользовать поврежденными розетками и др.электроустановками;

-оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телевизоры, радиоприемники и т.п.

-применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодеятельные аппараты защиты от перегрузок и КЗ.

**3.Требования пожарной безопасности к системе отопления.**

3.1. Перед началом отопительного сезона котельные приборы местного отопления должны быть тщательно проверены  и отремонтированы. Неисправные отопительные устройства не должны допускаться к эксплуатации.

3.2.Не допускать к эксплуатации отопительных приборов лиц, не прошедших пожарно-техническому минимума и не получивших инструкции.